内江市妇幼保健院2024年第一批新卫生耗材采购项目（二次）

遴

选

文

件

中国·四川

内江市妇幼保健院

2024年03月

目   录

第一章 遴选邀请	- 2 -

第二章  供应商须知	- 5 -

第三章  供应商资格要求条件	- 10 -

第四章  供应商资格证明材料	- 11 -

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求	- 13 -

第六章  响应文件格式	- 20 -

第七章  评审方法

-34-

- 第一章  遴选邀请

- 本项目通过在内江市妇幼保健院官网上发布公告，拟对内江市妇幼保健院2024年第一批新卫生耗材采购项目（二次）采用院内遴选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的遴选。

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：内江市妇幼保健院2024年第一批新卫生耗材采购项目（二次）；

- 2.采购人：内江市妇幼保健院；

- 3.项目预算：总金额154800元/年，共计个3包，其中包2：9800元/年；包3：105000元/年；包4：40000元/年。

- 4.服务期限：3年。

- 二、采购项目简介

- 1.内江市妇幼保健院2024年第一批新卫生耗材采购项目（二次），共三个包。（详见遴选文件第五章）；

- 2.本次采购采用：遴选。

- 三、供应商邀请方式

- 公告方式：本次遴选邀请在内江市妇幼保健院官网（http://www.njfyjsfwzx.cn/）上以公告形式发布。

- 四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

- 7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

- 7.1参加本项目采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

- 7.2参加本项目采购活动的供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；

- 7.3参加本项目采购活动的供应商须为“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”中的配送单位。

五、遴选文件获取时间、地点、方式

- （一）遴选文件获取时间：从公告发布时间开始至2024年3月28日下午17时00分(北京时间，法定节假日除外)。

- （二）遴选文件获取地点：内江市妇幼保健院招投标采购科。

- （三）遴选文件获取方式：

- 1.现场报名：供应商现场报名时应出示针对本项目的报名资料。

- 2.网上报名：供应商网上办理报名时，将报名所需资料按要求填写并加盖供应商公章后扫描成PDF格式发送至电子邮箱:njfyztbcgk@163.com，并备注公司全称及报名项目全称，报名成功后，采购人工作人员将采购文件电子版发送至供应商报名登记表载明的电子邮箱，报名咨询电话0832-2289450。

- （四）报名资料

- 1、填写好的报名登记表。

- 2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一的只需要提供具有社会统一信用代码的营业执照复印件）；

- 3、法定代表人身份证明材料复印件或法定代表人授权委托书（被委托人身份证明材料原件、复印件，法定代表人身份证明材料复印件）。

- 注：1.本项目遴选文件无偿获取；

- 2.以上材料各提供壹份，复印件须加盖公司公章。未按要求提供完整材料或复印件未加盖公司公章的视为报名不合格，报名单位须对提供的材料真实性负责，若有隐瞒造假行为的，将取消遴选资格。

六、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间：2024年3月29日09时30分（北京时间）；

- （二）递交响应文件地点：内江市东兴区玉屏街西段886号（如有变更另行通知）。

- 注：响应文件必须在响应截止时间前现场送达，逾期送达的响应文件不予接收，供应商未参加开标的，视同认可开标过程及开标结果。

- 七、遴选时间：2024年3月29日09时30分（北京时间），响应文件必须在响应截止时间前送达。（如有变更另行通知）

- （一）遴选地点：内江市妇幼保健院（如有变更另行通知）。

- （二）供应商须携带有效的授权委托书、身份证明材料复印件（加盖公章）及身份证明材料原件，若供应商为法人时，须携带营业执照复印件（加盖公章）、身份证明材料复印件（加盖公章）以及身份证明材料原件，现场核对身份。

- 八、联系方式

- 采购人：内江市妇幼保健院

- 通讯地址：内江市东兴区玉屏街西段886号

- 联系人：周老师

- 联系电话：0832-2289450

内江市妇幼保健院

- 2024年03月

第二章 供应商须知

一、适用范围

1.本遴选文件的最终解释权归内江市妇幼保健院所有。

2.采购主体：本次遴选的采购人是内江市妇幼保健院。

二、供应商的条件

（一） 符合“遴选邀请”第五条规定的条件；

（二） 按照遴选文件“遴选邀请”中第六条规定获取了遴选文件；

三、遴选采购费用

无论遴选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加遴选活动有关的全部费用。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体（实质性要求）

本项目不接受联合体参与遴选。

（三）响应文件提供的证明材料

1.响应文件的组成：

（1）报价表；

（2）分项报价表；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）承诺函；

（5）技术应答表及商务要求应答表；

（6）实施及服务方案；

（7）对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

（8）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。

2、以上每页资料必须逐页加盖公司公章并加盖骑缝章。

（四）响应文件编制、签署

1、资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

2、其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

3、响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

4、响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商

的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

5、响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（注：本采购文件中标示“供应商法定代表人/主要负责人/个人”的类似表述供应商可根据本单位的所属性质进行修改：供应商为企事业单位的应为“法定代表人”，为社会团体组织等非法人单位的应为“主要负责人”，为个人参与的应为“个人或本人”。）

6、响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

7、响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

8、响应文件应根据遴选文件的要求制作，签署、逐页盖章。

9、响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

（五）响应文件的密封和标注

1、资格性响应文件、其他响应文件单独装订成册然后密封包装。

2、响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、包件（若有）及名称（若有）、供应商名称、日期。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固并加盖单位公章。

4、未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

（六）响应文件的递交

1、响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

2、采购人将当场向通过资格审查的供应商；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

（七）评审

1、本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足遴选文件全部资格、技术要求且评分最高的供应商为中选候选人的评审方法。

2、内江市妇幼保健院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。

（八）评定程序

1、接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

2、评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价高于预算或最高限价；

2.5本遴选文件第三章要求提供的资格要求证明材料。

3、针对通过初步审查的供应商，评审小组按照第七章规定的评审办法综合进行打分，并计算综合得分，评审小组根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的供应商为中选候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由采购人自行确定。

4、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

5、在评审过程中，供应商响应文件实质性符合遴选文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

（九）成交事项

1.确定成交供应商

方式一：评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

方式二：评审小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

本项目采用方式二确定成交供应商。

2采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（6）成交候选供应商恶意串通；

（7）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

（十）询问、质疑和投诉

1.询问、质疑、投诉的接收和处理严格参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

2.供应商行使质疑权时，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。必须坚持“谁主张谁举证”的原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

- 第三章   供应商资格要求条件

（一）、参加遴选的供应商应具备下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1参加本项目采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

7.2参加本项目采购活动的供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；

7.3参加本项目采购活动的供应商须为“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”中的配送单位。

(二）其他类似效力要求：

1.法定代表人/单位负责人身份证明材料；

2.法定代表人授权代理书原件及代理人身份证明材料;

- 3.已成功报名并按规定获取了遴选文件。

- 第四章 供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）具备良好的商业信誉的承诺函（提供承诺函原件，格式详见第六章）；

（2）具备健全的财务会计制度的证明材料｛注：①可提供2022或2023任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②可提供2022或2023任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供公司章程复印件；⑤可提供具备健全的财务会计制度的承诺函原件。｝

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（提供承诺函原件，格式详见第六章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式自拟）或者提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（提供承诺函原件，格式详见第六章）；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函；

7、采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1参加本项目采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

7.2参加本项目采购活动的供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；

7.3参加本项目采购活动的供应商须为“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”中的配送单位。

(二）其他类似效力要求：

1.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2.法定代表人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人签字的且法定代表人本人参与遴选的，则可不提供。）

3.已成功报名并按规定获取了遴选文件。（供应商不用提供）

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖供应商单位的公章。

- 2、本项目在评审时进行资格审查。供应商应在响应文件中按遴选文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应或成交资格被取消。

- 3、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 4、供应商以他人名义投标提供虚假承诺函或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，成交无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

- 第五章   遴选项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 一、项目概括

- 根据实际工作需要，现需对内江市妇幼保健院第一批挂网耗材配送服务进行采购。本项目共计3个包，各包拟采购配送服务商一家，根据综合评审得分由高到低的排名决定，即综合评分得分排名第一的成交候选人为成交供应商,各包须保证通过资格性审查的供应商为3家及以上，如有效供应商不足3家，该包废标。

- 二、配送清单及参数要求

第二包：

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 计价 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生材料 | 一次性使用子宫支架 | 包 | 1、根据患者宫腔深度、宫底宽度以及患者官腔病情的差异，将子宫支架至少包含九种规格，放置器为通用型； 2、一次性使用子宫支架外观清洁、光滑、无气泡、无裂痕、无毛刺等缺陷，单包装完好；子宫支架无菌、无刺激、无毒副作用，细胞毒性不大于2级； 3、产品用于人工流产、清宫术后放置，预防或减少宫腔粘连。 4、产品有效期不低于2年。 |

第三包：

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 计价 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生材料 | 一次性穿刺针 | 包 | - 1.适用于临床治疗过程中对患者实施神经阻滞麻醉及疼痛治疗； - 2.实施神经阻滞剂疼痛治疗； - 3.基木性能： - 3.1针管表面印刷有以厘米为单位的刻度标识，与游标配合使用，可观察穿刺深度； - 3.2针管表面：应清洁、无杂物,针管应平 葭； 3.3衬芯表面:外表面应光滑并无缺陷； 3.4针座：应无明显毛边、毛刺、塑流及气泡等注塑缺陷； 3.5针座的锥孔：应无微粒和杂质； 3.6针尖：必须无毛刺、弯钩等缺陷； 3.7穿刺针耐腐蚀性：针管漫泡的部位不得有腐钟痕迹； 3.8穿刺针清洁度：外表面用正常或矫正视力观察，应无金属屑和加工过程中产生的杂质； 3.9无菌:产品应无菌； - 4.特殊性能： - 4.1配置不少于500mm输液延长管； - 4.2针管前端独特的显影结构，超声下显 影清晰； 4.3规格齐全，针尖及规格可定制。 |
| 2 | 卫生材料 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 支 | - 1、产品规格：≥7ml/支(支含盐酸丁卡因56mg 土10%)； - 2、主要成分：盐酸丁卡因、二甲基硅油、甘油水； 3、适用范围：主要用于消化道内镜插管时作腔道润滑、消除置内泡沫、腔道粘膜外局部。 |

第四包：

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 计价 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生材料 | 血气试剂包 | 包 | - 1.配套朗普P12000plus使用； - 2.测量项目：pH、PC02、P02、Nat、K+Cl-、Ca2+、Gu、ae het10个参数灵活控制10个直接检测通道，用户可根据需求定义10个测量项目快捷自由组合； - 3.计算项目:pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HC03、SBC、BE、BEect、TC02、s02%P50、A-aD02、R1、tHb、TCa、nCa等，共计40项参数。 - 4.检测精度:(CV值)m<1.0%，PC02<1.5%，P02<1.5%，a+<1.%%，K+≤1.0，C1-≤1.0%，Ca2≤2.0%，GL<2.5%，LAC≤2.5%，BUN≤2.5%，Cr<2.5%，HCT≤2.5%； - 5.准确度:pH≤3.0%，PC02<4.%，PO2<3.0%，Na+<3.畅，K+<3.0%，Cl-≤3.0%，Ca2<3.G，GLU≤4.0%，LAC≤4.0%，1CT<3.0%； - 6.试剂使用周期:精准配套的试剂包产品，包括50、100和200人份三种规格内置式试剂包，一次性使用。 |

三、产品质量要求及配送服务要求

★1、产品有效期以产品出厂标定为准，但最低不得少于12个月,自验收合格后次日开始计算，若有效期内出现质量问题，供应商负责无条件换货。因质量问题导致相关医疗纠纷或经济赔偿，由供应商承担全部的赔偿责任和法律责任。（以上“配送清单及参数要求”中各包明确了产品有效期的，以“配送清单及参数要求”中有效期为准。）

★2、对近效时间低于产品有效期三分之二的耗材和入库后非人为因素造成破损的耗材，供应商应在72小时内无条件进行退换处理。

3、供应商需保证所配送耗材符合相关质量、规格和性能的要求，如因产品不符合要求导致失效，由供应商承担由此造成的损失和责任。（提供承诺函，格式自拟）

4、每批次耗材配送时，供应商需向采购人提供合格的产品相关资质证明文件和相关管理部门提供的技术检测报告，并保证提供的相关资料真实可靠。（提供承诺函，格式自拟）

5、供应商配送耗材时，须严格按照采购人审核同意采购的产品进行配送，供应商不得擅自变更产品。如涉及产品的变更，需由供应商向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可进行配送。

★6、供应商配送的耗材须提供同批号的检验报告书，随货同行。采购人对不符合质量、有效期、包装、订单数量以及供应商运输不当造成耗材包装破损或耗材损坏等的产品，有权拒绝接收，供应商应对不符合要求的产品在3日内进行更换。

★7、供应商应保证配送医用耗材是纳入四川省药械集中采购及医药价格监管平台的产品，保证不使用非挂网品种取代挂网品种，否则由此产生的所有后果均由成交供应商承担，且采购人有权终止合同履行，停止成交供应商配送服务资格。

- ★四、商务要求

- 1、服务期限：三年，合同一年一签。

- 2、交货地点：采购人指定地点。

- 3、供货方式：分批次供货。

- 4、交货时间：成交供应商应提供全天候（24小时）的配送服务（节假日须照常配送）；供应商对正常采购耗材的配送到院时间≤72小时，急需耗材的配送到采购人的时间应根据采购人需要按时送达；

- 5、交货要求：供应商每次配送耗材时须提供同批号的检测报告、产品使用说明书及用户手册、对应批次耗材的增值税发票等材料。若未提供或提供不全采购人有权拒收，且不承担任何责任，采购人对不符合质量、有效期、包装、订单数量等要求的耗材，有权拒绝签收，供应商应对不符合要求的产品在2日内无条件完成更换。

- 6、结算方式和条件：

- 6.1 报价要求：供应商需在报价表中对本项目的配送产品逐一报价，每项单价不得高于“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”内上月对应的产品规格型号中的三个价格（截止上月末全省医疗机构采购加权平均价、我省最高参考价、联动参考价）中的最低价。

- 6.2 结算方式：项目实施过程中，采购人会不定期与成交供应商进行议价。原则上采购人根据成交供应商的成交单价进行结算，若成交单价高于采购人“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”内的最低单价时且未进行议价，则以四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”内的最低单价进行结算；如采购人与成交供应商议价的，双方按再次议价后的价格与“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”内的最低单价中更低的单价进行结算，且成交供应商应保证采购人能按照相关政策在“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”完成线上采购。

- 6.3结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量*该批次所配送耗材对应的最终结算单价（最终结算价规则详见本章“6、结算方式和条件”中“6.2”条）-该批次服务期内产生的违约金。

- 6.4付款方式：采购人按月向成交供应商据实结算。付款前由成交供应商向采购人提供上月支付结算资料申请付款，采购人收到付款申请及支付结算资料90日内通过在“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”线上结算方式支付相应的费用；若因成交供应商未提供或提供的增值税发票不符合法律、法规的规定和采购人要求的，采购人有权拒绝支付相应的款项且不构成违约，由此造成的全部责任由成交供应商承担。

- 7、若因国家或相关部门要求将本项目配送的部分耗材纳入国家集采带量采购的，纳入的部分自动终止，且采购人不承担任何违约责任。

- 8、若项目配送金额执行到本项目预算金额，则合同自动终止。

- 9、在合同履行过程中供应商若有违法、违规行为或不能满足采购人的正常供货需求时，采购人有权单方面终止合同，且不承担任何违约责任。

- 10、考核办法：

| 序号 | 考核要求 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配送率 | 规定时间全部配送到位不扣分（采购人发出采购计划时间为起点计算，急需配送耗材根据采购人需要准时送达，正常采购耗材72小时内送达）；95%≤配送率＜100%，扣1分；90%≤配送率＜95%，扣2分；配送率＜90%，每降低1%扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 耗材配送准确度 | 耗材配送准确无误的不扣分；每错误1种（多送、少送或厂家规格不一致）扣1分，扣完即止。 | 10 |
| 3 | 产品有效期 | 所配送产品近效时间低于产品有效期三分之二的耗材，出现一个扣5分，扣完为止。 | 10 |
| 4 | 耗材零散率及外包装 | 可整件配送的均整件配送且外包装干净/完整/关键信息无覆盖不扣分；可整件配送而零散配送的每出现1次扣1分，外包装每有1种存在问题的扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 5 | 送货员业务能力 | 送货员应诚信有礼貌、具有良好的沟通能力，每出现一次客户投诉扣2.5分，直至扣完为止。 | 10 |
| 6 | 随货同行单规范 | 随货同行单无任何问题，不扣分；每出现1个问题扣2.5分；随货同行单据当日送达，不扣分，每推迟一天扣2.5分，扣完为止。 | 20 |
| 7 | 运输协调能力 | 若遇配送问题，供应商应在1日内解决，超过1日未解决，扣5分，直至扣完为止。 | 10 |
| 8 | 退换货速度 | 成交供应商应设有专门的人员对采购人退换货问题积极处理，收到采购人退换货要求后应立即核实处理，超过1日未联系采购人解决的扣5分，直至扣完为止。 | 10 |
| 备注： 1.本考核表由采购人每季度对成交供应商进行考核。 2.本考核表评分采取扣分制，并将扣分依据附在评分表后面备查。 3.配送率=按要求送达的产品数/采购订单的总产品数*100%。 4.本考核表满分100分，95分及以上为优秀，90-94分为良好，85-89分为合格, 84分及以下为不合格。如成交供应商连续两次考核不合格的，采购人有权单方解除配送服务合同，且不承担任何违约责任。 |  |  |  |

- 11、成交供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的要求。

- 12、在本项目服务期间，若“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”相关采购政策要求发生变化，施行了新的标准或政策，应当按照新的标准或政策执行，成交供应商不得主张任何赔偿、补偿或其他权利。

- 13、服务期内，若采购人需供应商配送本项目配送清单外并在“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”的同类别的其他耗材，采购人可邀请成交供应商参与商谈。

- 14、验收：本项目严格按照相关法律法规和本项目遴选文件的技术、服务要求以及成交供应商响应文件、承诺及合同约定标准进行验收。

- 15、违约责任

- 15.1若成交供应商未按时配送货物或退换货物的，应向采购人支付200元/次的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的还应赔偿全部的损失。

- 15.2如因成交供应商工作人员在耗材配送过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 15.3如任何一方无故终止合同或单方面解除合同的，应向对方支付预算金额10%的违约金。

- 其他未尽事宜以合同约定为准。

注：标注“★”条款为实质性要求，不满足做无效响应处理。

第六章    响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

本章要求中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

- （封面）

（正本/副本）

资 格 性 响 应 文 件

采购项目名称：

供应商名称(盖供应商公章) ：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期 ：   年   月   日

一、承诺函

内江市妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据遴选文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

供应商名称：XXXX(盖供应商公章)

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、法定代表人身份证明材料明

×××（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）担任×××（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

×××公司（供应商名称加盖公章）

日期：×年×月×日

附：法人身份证明材料复印件并加盖供应商公章。

三、法定代表人授权书

内江市妇幼保健院：

（供应商全称）法定代表人 XXXXXX  授权 XXXXXX（响应代表姓名）为授权代表，代表本单位参加贵单位组织的 XXXXXX  项目（采购项目编号  XXXXXX ）的遴选活动，全权代表本单位处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、遴选、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

供应商名称(盖供应商公章)：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

被授权人（签字或加盖个人名章）：

日     期：

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。2、应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。3、身份证明材料包括居民身份证明材料或户口本或军官证或外籍人员的护照等。4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证明材料正反面复印件。5、本授权书可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

四、遴选文件要求提供的其他证明材料

- 1.具备良好商业信誉的承诺函

内江市妇幼保健院：

本单位           （公司名称）参加“            项目”的院内遴选采购活动，现做出如下承诺:

我单位具备良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称(盖供应商公章)：XXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日    期:XXX

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

内江市妇幼保健院：

本单位           （公司名称）参加“            项目”的院内遴选采购活动，现做出如下承诺:

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术的能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称(盖供应商公章)：XXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日    期:XXX

3.参加此项目采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

内江市妇幼保健院:

本单位           （公司名称）参加“            项目”的院内遴选采购活动，现做出如下承诺:

我单位在参加本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称(盖供应商公章)：XXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日    期:XXX

- 4.本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

内江市妇幼保健院:

本单位           （公司名称）参加“            项目”的院内遴选采购活动，现做出如下承诺:

我单位及其现任法定代表人在参加本次项目采购活动不具有行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称(盖供应商公章)：XXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日    期:XXX

- （封面）

（正本/副本）

其 他 响 应 文 件

采购项目名称：

供应商名称(盖供应商公章) ：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期 ：   年   月   日

- 一、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX(盖供应商公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 二、技术响应/偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：XXX         (盖供应商公章)

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期:XXX

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与遴选文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。若遴选文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

- 三、商务要求响应/偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件商务条款 | 遴选响应文件商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：XXX         (盖供应商公章)

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期:XXX

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其遴选或成交资格。如与采购文件所列商务相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

- 四、项目方案

- (仅作为评委评审打分时的依据，不作为响应无效处理)

- 供应商应根据评分细则要求内容自行编制。

第七章  评审方法

- 1.本次综合评分的因素详见综合评分明细表，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

- 2.综合评分明细表

第二包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 技术 要求(28%) | 28分 | 供应商响应文件完全满足遴选文件第五章中“二、配送清单及参数要求”和“三、产品质量要求及配送服务要求”的得28分，一般参数项（非★号参数，共7项），每有一项负偏离的扣4分，扣完为止。 注：1、本项所述的条款数量按以下原则计算： （1）无子项的条款：以每项条款为1项进行计算； （2）有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。 2、条款有具体要求的，按要求提供证明材料，未提供或不满足视为负偏离；条款未作具体要求的，供应商须在响应文件中进行响应，未响应或不满足视为负偏离。 | 技术 评分 因素 |
| 2 | 实施 方案 （14%） | 14分 | 根据供应商提供的实施方案进行综合评分，实施方案内容包含但不限于：①人员配置及分工；②货源组织等。 以上①-②项方案内容完全提供且无缺陷的得10分，每缺一项扣5分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-②项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加4分。本项满分14分,不提供或不满足不得分。 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 3 | 技术 支持 方案 （10%） | 10分 | 根据供应商提供的技术支持方案进行综合评分，技术支持方案内容包含但不限于：①学术支持；②耗材使用的实际操作培训等。 以上①-②项方案内容完全提供且无缺陷的得6分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-②项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加4分。本项满分10分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。 | 技术 评分 因素 |
| 4 | 配送 服务 方案 （20%） | 20分 | 根据供应商提供的配送服务方案进行综合评分，配送服务方案内容包含但不限于：①配送产品的存储、现场交接；②配送车辆的安排；③配送及时性保证措施、配送安全保障措施；④配送流程等。 以上①-④项方案内容完全提供且无缺陷的得12分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-④项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分20分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 5 | 质量 保障 措施 （20%） | 20分 | 根据供应商提供的质量保障措施进行综合评分，质量保障措施内容包含但不限于：①质量管理岗位设置；②质量管理岗位职责；③质量过程管理制度；④质量资料建档制度等。 以上①-④项方案内容完全提供且无缺陷的得12分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-④项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分20分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 6 | 应急 方案 （8%） | 8分 | 根据供应商提供的应急方案进行综合评分，应急方案内容包含但不限于：①耗材配送运输途中遭遇不可抗力情况；②运输车辆途中抛锚应急预案；③货损、货差应急预案等。 以上①-③项方案内容完全提供且无缺陷的得6分，每缺一项扣2分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣0.25分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-③项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加0.5分，最多可加2分。本项满分8分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |

第三包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 技术 要求(36%) | 36分 | 供应商响应文件完全满足遴选文件第五章中“二、配送清单及参数要求”和“三、产品质量要求及配送服务要求”的得36分，一般参数项（非★号参数，共20项），每有一项负偏离的扣1.8分，扣完为止。 注：1、本项所述的条款数量按以下原则计算： （1）无子项的条款：以每项条款为1项进行计算； （2）有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。 2、条款有具体要求的，按要求提供证明材料，未提供或不满足视为负偏离；条款未作具体要求的，供应商须在响应文件中进行响应，未响应或不满足视为负偏离。 | 技术 评分 因素 |
| 2 | 实施 方案 （10%） | 10分 | 根据供应商提供的实施方案进行综合评分，实施方案内容包含但不限于：①人员配置及分工；②货源组织等。 以上①-②项方案内容完全提供且无缺陷的得6分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-②项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加4分。本项满分10分,不提供或不满足不得分。 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 3 | 技术 支持 方案 （10%） | 10分 | 根据供应商提供的技术支持方案进行综合评分，技术支持方案内容包含但不限于：①学术支持；②耗材使用的实际操作培训等。 以上①-②项方案内容完全提供且无缺陷的得6分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-②项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加4分。本项满分10分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。 | 技术 评分 因素 |
| 4 | 配送 服务 方案 （20%） | 20分 | 根据供应商提供的配送服务方案进行综合评分，配送服务方案内容包含但不限于：①配送产品的存储、现场交接；②配送车辆的安排；③配送及时性保证措施、配送安全保障措施；④配送流程等。 以上①-④项方案内容完全提供且无缺陷的得12分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-④项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分20分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 5 | 质量 保障 措施 （20%） | 20分 | 根据供应商提供的质量保障措施进行综合评分，质量保障措施内容包含但不限于：①质量管理岗位设置；②质量管理岗位职责；③质量过程管理制度；④质量资料建档制度等。 以上①-④项方案内容完全提供且无缺陷的得12分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-④项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分20分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 6 | 应急 方案 （4%） | 4分 | 根据供应商提供的应急方案进行综合评分，应急方案内容包含但不限于：①耗材配送运输途中遭遇不可抗力情况；②运输车辆途中抛锚应急预案；③货损、货差应急预案等。 以上①-③项方案内容完全提供且无缺陷的得3分，每缺一项扣1分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-③项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加0.5分，最多可加1分。本项满分4分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |

第四包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 技术 要求(27%) | 27分 | 供应商响应文件完全满足遴选文件第五章中“二、配送清单及参数要求”和三、产品质量要求及配送服务要求”的得27分，一般参数项（非★号参数，共9项），每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。 注：1、本项所述的条款数量按以下原则计算： （1）无子项的条款：以每项条款为1项进行计算； （2）有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。 2、条款有具体要求的，按要求提供证明材料，未提供或不满足视为负偏离；条款未作具体要求的，供应商须在响应文件中进行响应，未响应或不满足视为负偏离。 | 技术 评分 因素 |
| 2 | 实施 方案 （14%） | 14分 | 根据供应商提供的实施方案进行综合评分，实施方案内容包含但不限于：①人员配置及分工；②货源组织等。 以上①-②项方案内容完全提供且无缺陷的得10分，每缺一项扣5分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-②项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加4分。本项满分14分,不提供或不满足不得分。 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 3 | 技术 支持 方案 （10%） | 10分 | 根据供应商提供的技术支持方案进行综合评分，技术支持方案内容包含但不限于：①学术支持；②耗材使用的实际操作培训等。 以上①-②项方案内容完全提供且无缺陷的得6分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-②项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加4分。本项满分10分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。 | 技术 评分 因素 |
| 4 | 配送 服务 方案 （20%） | 20分 | 根据供应商提供的配送服务方案进行综合评分，配送服务方案内容包含但不限于：①配送产品的存储、现场交接；②配送车辆的安排；③配送及时性保证措施、配送安全保障措施；④配送流程等。 以上①-④项方案内容完全提供且无缺陷的得12分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-④项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分20分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 5 | 质量 保障 措施 （20%） | 20分 | 根据供应商提供的质量保障措施进行综合评分，质量保障措施内容包含但不限于：①质量管理岗位设置；②质量管理岗位职责；③质量过程管理制度；④质量资料建档制度等。 以上①-④项方案内容完全提供且无缺陷的得12分，每缺一项扣3分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-④项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分20分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |
| 6 | 应急 方案 （9%） | 9分 | 根据供应商提供的应急方案进行综合评分，应急方案内容包含但不限于：①耗材配送运输途中遭遇不可抗力情况；②运输车辆途中抛锚应急预案；③货损、货差应急预案等。 以上①-③项方案内容完全提供且无缺陷的得6分，每缺一项扣2分；每有一项有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）扣1分，直至本项分值扣完为止。 在此得分的基础上，若上述①-③项相关内容清晰完善并且合理可行的每有一项加1分，最多可加3分。本项满分9分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 技术 评分 因素 |

注：1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2.评分依据的所有证明材料须加盖供应商公章(鲜章)，若提供的证明材料不实，将导致成交资格被取消。

# 第八章  采购合同（样例）

- 合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据XXXX采购项目（项目编号：XX）的《遴选文件》、乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的遴选文件、响应文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交采购人所在地区诉讼解决。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购监管部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目遴选文件。

2、项目修改澄清文件。

3、项目响应文件。

4、中选通知书。

5、其他。

甲方：   （盖章）   			              乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			       签约日期：XX年XX月XX日

- 报价单

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位报价为：

| 序号 | 品名 （与注册证一致） | 型号 | 品牌 | 注册（备案）证号 | 医用耗材代码 （收费耗材必填） | 生产厂家 | 单价/元/单位 | 数量 （如有） | 挂网号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

联系电话：

供应商名称：                 （单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月